**Сертифіковані референтні матеріали вмісту фосфоровмісних речовин у жирах та оліях**

СРМ вмісту фосфоровмісних речовин у жирах та оліях застосовують для калібрування, повірки, випробовування експрес аналізаторів фосфоліпідів (АМДФ, АМДФ-УА, тощо).

Характеристики (діапазон сертифікованих значень і границі відносної розширеної невизначеності характеризації):

* масова частка фосфоровмісних речовин в перерахунку на стеароолеолецитин - від 0,1 % до 2 % *U* = (0,02 – 0,10) %;
* олії нерафіновані: соняшникова, соєва, ріпакова

Термін придатності - 6 місяців.

**За замовленнями звертатись:**

**Начальник відділу**

Мельников Олександр Олександрович

тел./факс: (044) 522-66-55,

E-mail: amelnykov@ukrcsm.kiev.ua

**Відповідальний виконавець:**

 начальник лабораторії

Чупіс Дмитро Анатолійович

тел./факс: (044) 522-66-55,

E-mail:  d.chupis@ukrcsm.kiev.ua