Специфікація для замовлення РЄГС типу природний газ.       Примірник заповнення.

| № п/п | Компонентний склад ПГС* | Номінальне значення вмісту компонентів* |  | # Відносна похибка,% | # Балони* |  | # Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значення вмісту | Одиниці виміру |  | місткість балона, літр | кількість балонів, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | # 8 | # 9 |
| 1. | CH4 | 99,4 - 60 | об.частка% | 0,1 – 0,3 | 10 | 1 |  |
|  | C2H6 | 0,1 – 12 | об.частка% | 1 – 0,3 |  |  |  |
|  | C3H8 | 0,002 - 6 | об.частка% | 1 – 0,3 |  |  |  |
|  | і-C4H10 | 0,001 – 1,5 | об.частка% | 1 – 0,5 |  |  |  |
|  | н-C4H10 | 0,001 – 2,5 | об.частка% | 1 – 0,5 |  |  |  |
|  | нео-C5H12 | 0,001 – 0,1 | об.частка% | 1 – 1 |  |  |  |
|  | i-C5H12 | 0,001 – 0,1 | об.частка% | 1 – 1 |  |  |  |
|  | н-C5H12 | 0,001 – 0,1 | об.частка% | 1 – 1 |  |  |  |
|  | C6H14 | 0,001 – 0,2 | об.частка% | 1 – 1 |  |  |  |
|  | О2 | 0,005 – 1 | об.частка% | 1 – 0,5 |  |  |  |
|  | N2 | 0,5 – 10 | об.частка% | 0,8 – 0,3 |  |  |  |
|  | CO2 | 0,02 – 5 | об.частка% | 1 – 0,3 |  |  |  |
|  | H2 | 0,005 – 0,5 | об.частка% | 1 - 0,8 |  |  |  |
|  | He | 0,005 – 0,5 | об.частка% | 1 – 0,8 |  |  |  |

* - для обов’язкового заповнення.